{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力腾冲分公司2026年3月1日至3月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2026-02-27"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV古永变电站","10kV032#箐口线44号杆“T”吴家冲支线跌落式熔断器","腾冲市东鑫农业专业合作社专变搭接引流线。","2026年3月2日 14:00","2026年3月2日 16:00","永和台变、吴家冲台变、腾冲市蔚蓝生物燃料厂（个体工商户）专变、腾冲市大有木业有限公司专变、腾冲市大有全屋定制家具厂专变、腾冲市猴桥镇东村村民委员会（东村养牛场）专变"]
[2,"110kV西山坝变电站","10kV016#公安局线6-2号高压分支箱1#间隔后段线路","腾冲市腾越镇西董花园餐厅专变搭火","2026年3月4日 9:00","2026年3月4日 12:00","董官村2#台变"]
[3,"35kV界头变电站","10k031界周线贡山支线149-91号杆跌落式熔断器后段线路","因为低电压及过负荷台区整改，在10k031界周线贡山支线杨家寨分支线91-9号杆安装1组跌落式熔断器，能减少时户数","2026年3月4日 10:30","2026年3月4日 12:30","贡山村-刘家坡台变、贡山村-杨家寨台变、贡山村-中坡寨台变"]
[4,"110kV滇滩变电站","1.110kV滇滩变电站10kV077边境站线、\n2.110kV滇滩变电站10kV097板瓦线。","1.110kV滇滩变电站10kV077边境站线87号杆安装智能型真空断路器、\n2.110kV滇滩变电站10kV077边境站线88号杆拆除真空断路器。","2026年3月4日 11:00","2026年3月4日 17:00","板瓦口岸边境检查站、\n海关、口岸管理中心、警务室、联防所、铁塔公司"]
[5,"35kV界头变电站","10k031界周线贡山支线杨家寨分支线91-9号杆跌落式熔断器后段线路","对中坡变台JP柜及导线进行更换","2026年3月4日 12:30","2026年3月4日 19:30","贡山村-中坡寨台变"]
[6,"110kV古永变电站","10kV032#箐口线257号真空断路器后段线路","梁本孝专变增容拆除跌落式熔断器","2026年3月5日 9:00","2026年3月5日 11:00","箐口河头1#台变、箐口河头2#台变、箐口河头3#台变、板桥变台、刘家寨变台，中国铁塔股份有限公司专变"]
[7,"110kV古永变电站","10kV032#箐口线257号真空断路器后段线路","梁本孝专变增容搭接引流线","2026年3月5日 17:00","2026年3月5日 19:00","箐口河头1#台变、箐口河头2#台变、箐口河头3#台变、板桥变台、刘家寨变台，中国铁塔股份有限公司专变"]
[8,"110kV来凤山变电站","10kV093绮罗线10-6-3号杆柱上跌落式熔断器后段线路","庙巷公变用户建房，线路对房屋安全距离不足，需偏心移线处理","2026年3月6日 12:00","2026年3月6日 17:00","下绮罗社区绮罗小区"]
[9,"110kV东山变电站","110kV东山变电站10kV032大宽邑线尹家湾分支线10-3号杆真空断路器后段线路","在10kV032大宽邑线尹家湾分支线13号杆安装与35kV北海变电站10kV043双海线联络真空断路器","2026年3月10日 9:00 ","2026年3月10日 18:00 ","晨光木制品根雕厂、凤山社区（大尹家湾1#台变、大尹家湾2#台变）"]
[10,"110kV固东变电站","10kV451固东集镇线河头1号变支线15-1号杆柱上断路器后段线路。","10kV451固东集镇线河头1号变支线15-2号杆腾冲市建安城乡投资开发（集团）有限公司专变消缺:增加隔离开关，降低固东集镇4号变0.4kV线路横担，增加与10kV线路距离、\n","2026年3月14日 13:00","2026年3月14日 17:00 ","固东集镇4号变、固东集镇5号变、河头1号变"]
[11,"110kV西山坝变电站","110kV西山坝变电站10kV016公安局线石牌支线10-1号杆真空断路器后段线路","1、10kV016公安局线石牌支线下龙马窝分支线10-1号杆至10-2号杆用户翻新房屋需迁移电杆。2、清砍石牌支线10-1至10-5号杆（约240米）树木障碍。3、清砍小罗绮坪台变分支线10-1至10-7号杆（约600米）树木障碍","2026年3月18日 9:00 ","2026年3月18日 18:00 ","金源社区（石牌赵家台变、石牌赵家台变、小罗绮坪台变、上龙马窝台变、下龙马窝台变、石牌杨家台变、金源社区台变）、中海油云南销售有限公司"]
[12,"110kV东山变电站","110kV东山变电站10kV037雷达站线朝阳支线1号杆真空断路器后段线路","1、10kV037雷达站朝阳支线43至44号杆用户翻建房屋线路安全距离不足，安全隐患整改。2、10kV037雷达站朝阳支线24号杆朝阳村台变引流线搭接。3、10kV037雷达站朝阳支线47号杆新街子3号台变10kV架设并搭接引流线。4、10kV037雷达站线朝阳村支线毛家村分支线1号杆更换智能真空断路器","2026年3月25日 9:00 ","2026年3月25日 19:00 ","腾冲滇阳商贸有限公司、腾冲市腾越街道腾越卫生院、腾冲畜牧兽医局、朝阳社区（陈家村1#台变、陈家村2#台变、胡家湾2#台变、胡家湾3#台变、胡家湾4#台变、胡家湾5#台变、毛家村1#台变、毛家村2#台变、倪家堡1#台变、倪家堡2#台变、韦家村台变）、洞山社区（新街子1#台变、新街子2#台变、钏家湾台变）"]
[13,"35kV北海变电站","10kV041新乐线","1.10kV041新乐线10-1号杆至10-7号杆清砍障碍（清砍线路约600米）。             \n2. 10-6号杆北海卫生院专变搭火（不具备带电作业）。","2026年3月27日 9:00","2026年3月27日 14:00","新乐街2号变、刘马寨变台、秧田洼变台、海南五建专变"]
[14,"龙江三级站","10kV133二级站线","1.10kV133二级站线135石老虎支线、二级电站与三级电站联络线安装智能真空断路器后避雷器对地距离不够（约1.7米）需立杆整改\n2.135石老虎支线沿线清障（清砍10kV线路约3KM）      ","2026年3月30日 10:00","2026年3月30日 18:00","黄姜地变、乃撒变、石老虎变、新寨、双坡、邵家、麻厂安置地变、麻厂、蒲箐、大元塘、龙塘、直站岭、樱花谷专变"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}